|  |  |
| --- | --- |
|  | г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93а, 5 этаж, помещ.1/Ц  Бесплатный звонок по России: 8 (800) 500-31-02  www.trade-house.ru  info@trade-house.ru |

**Опросный лист на очистные сооружения бытовых сточных вод «ТВЕРЬ»**

если данные неизвестны, оставьте поле пустым

**1. Наименование и местонахождение объекта:**

**2. Наличие исходно-разрешительной документации на объект в части водоотведения**

**3. Расход сточных вод в м³/сутки, м³/час (максимальный)**

Примечание: для населенных мест вместо расходов можно указать численность населения и степень благоустройства жилой площади.

**4. Характеристики загрязнений сточных вод, поступающих на очистку:**

концентрация загрязнений

температура, t°

pH

Примечания:

а) для бытовых сточных вод населенных пунктов указанные данные можно не приводить;

б) при наличии анализов сточных вод существующей системы канализации необходимо привести их;

в) при наличии особых условий (например, отведение бытовых стоков предприятия с большим количеством душевых сеток, прачечных, водолечебниц) указать режимы водоотведения: часовой расход и объемы залповых сбросов

**5. Предпочтительный способ обеззараживания сточных вод**

Дезинфектантом

УФ-излучением

**6. Требования к очищенным сточным водам:**

Допустимая концентрация загрязнений, мг/л (или вид водоема-приемника надзорных органов)

**7. Способ утилизации образующихся осадков:**

вывоз на сливную станцию или очистные сооружения городской канализации

механическое обезвоживание

сушка на иловых площадках

другое

**8. Особые условия:**

**а) Подведение сточных вод на очистку**

напорное

самотечное (указать заглубление поводящего коллектора)

**б) Отведение очищенных сточных вод:**

самотечное

напорное (указать требуемый напор)

**9. Прочее:**

**10. Контактные данные:**

Адрес:

Телефон, e-mail:

Контактное лицо (ФИО, должность):

Подпись

Дата заполнения